乌鲁木齐职业大学祥云校区消防维修项目招标要求

- 一、工程规模

- 祥云校区1号、2号、3号、4号宿舍楼、食堂、钢结构、锅炉房、综合教学楼的消防维修。

- 施工安装地址

- 乌鲁木齐职业大学祥云校区：头屯河区苏州路西延段祥云中街566号。

- 三、投标公司资格要求

- 1、投标方应具备消防施工一级资质。

- 2、投标方代表必须是法人代表或其委托代理人，委托代理人须持有其法人代表签署的授权书。

- 3、严格按国家制定的行业规范进行施工，做好施工期间的安全防护工作，施工期间造成的损失，全部由施工方承担。

- 4、投标方无违反有关的国家法律、法规和条例及违反商业道德的劣迹及其他不良记录。

- 三、其他须知

- 1、中标方负责消防工程中供货、安装、调试、缺陷处理服务。

- 2、工程质量必须符合国家相关行业检验评定标准；有关系统的设备和安装工程需完全符合《建筑设计防火规范》《人防设计规范》《安全防范工程技术规范》；压力开关类型应为中国消防局及当地消防部门批准型号，开关的运转范围和压差幅度应满足系统的控制要求。

- 3、所有材料、设备和产品无论国产、合资或进口，须均为无暇的全新产品，并应符合中国国家所颁报现行标准的技术质量鉴定文件或获得产品合格证。

- 4、若在维修施工中发现大型主件损坏，需要更换的情况，主件费用由甲方自行支付。

- 5、报价包含项

- （1）中标方负责坏旧消防设备或零件的拆除及报废工作。

- （2）中标方在安装施工过程中应做好现有设备的保护，如有损坏由中标方负责修复。

- 四、工程量及具体要求

- 1、

| 序号 | 项目名称 | 单位 | 数量 |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 消防广播系统维修 | 系统 | 7 |  | 含辅材、布线、调试、人工费 |
| 2 | 消防火灾报警系统点位维修恢复 | 系统 | 7 |  | 含辅材、布线、调试、人工费 |
| 3 | 风机控制柜机联动检修 | 系统 | 2 |  | 含辅材、布线、调试、人工费 |
| 4 | 消防通讯电话维修 | 系统 | 7 |  | 含辅材、布线、调试、人工费 |
| 5 | 增加安装气体灭火控制器 | 台 | 1 |  | 含主材、人工费 |
| 6 | 消防强切系统维修 | 系统 | 5 |  | 含辅材、布线、调试、人工费 |
| 7 | 稳压泵联动及故障维修 | 系统 | 1 |  | 含辅材、布线、调试、人工费 |
| 8 | 火灾压力开关喷淋泵检修 | 系统 | 1 |  | 含辅材、布线、调试、人工费 |
| 9 | 消防报警主机调试，汉字定义、编程 | 台 | 7 |  | 含辅材、调试、人工费 |
| 10 | 感烟探测器 | 只 | 200 |  | 含辅材、调试、人工费 |
| 11 | 感温探测器 | 只 | 50 |  | 含辅材、调试、人工费 |
| 12 | 2*2.5电源线 | 米 | 1000 |  | 含辅材、调试、人工费 |
| 13 | 2*1.5通讯信号线 | 米 | 2600 |  | 含辅材、调试、人工费 |
| 14 | 广播模块 | 只 | 20 |  | 含辅材、调试、人工费 |
| 15 | 联动模块 | 只 | 35 |  | 含辅材、调试、人工费 |
| 16 | 消防扬声器 | 只 | 20 |  | 含辅材、调试、人工费 |
| 17 | 水箱间加装应急照明 | 个 | 2 |  | 含主材、人工、辅材 |
| 18 | 气体自动灭火控制盘维修 | 个 | 1 |  | 含辅材、调试、人工费 |

注：以上报价为含税价。

- 2、查找并修复因消防线路原因导致的信号或电源不通问题（消防系统所有线路）。

- 3、维修该消防系统完成后应具备实际消防应用的功能，实现所有区域的消防联动。